Модульна контрольна робота №1

Питання:

- Види, причини та наслідки коротких замикань.

- Початкові положення до розрахунку струмів короткого замикання.

- Схема заміщення та способи визначення показників її елементів.

- Еквівалентні перетворення схем заміщення.

- Власні та взаємні індуктивності обмоток.

- Потокозчеплення та індуктивності синхронної машини.

- Перехідні е.р.с. та індуктивні опори.

- Надперехідні е.р.с. та індуктивні опори.

- Коротке замикання в радіальній мережі.

- Коротке замикання на затискачах генератора.

- Початкове значення періодичної складової струму короткого   замикання.

- Струм короткого замикання в усталеному аварійному режимі.

- Розрахунок струму короткого замикання за принципом накладання.

- Використання діаграм періодичної складової струму в мережі з кількома джерелами.

- Похибки оцінки значень струмів короткого замикання.

- Створення синхронним генератором вищих гармонік.

- Метод симетричних складових.

- Опір елементів зворотної та нульової  послідовностей.

- Результуючі електрорушійна сила та опір схем заміщення для окремих послідовностей.

- Однофазне коротке замикання.

- Двофазне коротке замикання.

- Двофазне коротке замикання на землю.

- Комплексні схеми заміщення.

- Методи розрахунку несиметричних коротких замикань.

- Правило еквівалентності для струму прямої послідовності.