Поштаренко А.В., Франко І.Р., Косоголова Л.О.

Національний авіаційний університет, Київ

ВПЛИВ УЛЬТРАЗВУКУ НА ВИЖИВАННЯ ДРІЖДЖІВ Saccharomyces cerevisiae

Серед  фізико-хімічних методів знезараження стічної води дія ультразвукових хвиль достатньо вивчена, є простою і відносно дешевою формою біологічно активного опромінення. Відомо, що в полі ультразвукових хвиль відбувається дезінтеграція дріжджів, грампозитивних, грамнегативних та анаеробних бактерій. Це явище пояснюється виникненням у воді мікроскопічних зон дуже високого тиску (десятки тисяч атмосфер), які змінюються високим розрідженням (кавітація). Жоден мікроорганізм не здатний вижити в таких умовах і відбувається механічне руйнування клітин мікроорганізмів.

Знезаражуючий ефект ультразвукових хвиль на мікроорганізми залежить від концентрації клітин в одиниці об’єму стічних вод, а також від рівня частоти ультразвуку.

При збільшені часу дії ультразвуку до п’яти хвилин встановлено наявність грубих механічних розривів клітин, а саме відрив кінця клітини, розрив на дві частини в місцях перегородок, утворення воронкоподібних дефектів в місцях клітинної стінки.

Дріжджові клітини дуже чутливі до дії ультразвукових коливань, в результаті яких спостерігається сильне ушкодження протоплазми, яке супроводжується звільненням великої кількості краплин жиру.

У даній роботі вивчали відповідь дріжджів S. Cerevisiae на ультразвукові хвилі різної напруги. Зокрема досліджено вплив ультразвуку на життєздатність дріжджів S. сerevisiae за кількістю колонійутворювальних одиниць.

Була досліджена стічна вода дріжджового виробництва з концентрацією дріжджових клітин 120·105 КУО/см3.

Для оцінки впливу ультразвуку на життєздатність S. cerevisiae використаний загальноприйнятий метод оцінки кількості колоній утворювальних одиниць у контрольному зразку (без ультразвукової обробки) і порівняно зі зразком стічної води, обробленого ультразвуком.

Як свідчать одержані дані ультразвук напругою 0,3 Вт протягом 4 хв. не змінює кількість життєздатних клітин, а ультразвук напругою 0,7 Вт протягом того ж часу – знижує цей показник на 72%. Разом з тим виживання дріжджових клітин повністю зменшується вже за напруги ультразвуку 0,5 Вт.

Отже, зниження життєздатності клітин S. cerevisiae внаслідок дії ультразвуку напругою 0,5 Вт протягом 4 хв. Призводить до повного знезараження стічної води.

Список літератури

1. Запольський А.К., Мішкова-Клименко Н.А. та ін.. Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод. Підручник. – К.: Лібра, 2000. - 552 с.

2. Промислова екологія: Навчальний посібник. / С.О. Апостолюк, В.С. Джигирей, А.С. Апостолюк, І.А. Соколовський,  Г.В. Сомар. К.: Знання, 2005. – 250с.

3. Байляк М.М., Абрат О.Б., Семчишин Г.М., Лущак В.І. Виживання і антиоксидантний захист дріжджів Saccharomyces cerevisiae за умов голодування і оксидативного стресу // Український біохімічний журнал, 2005, т.77, №4.-С.93-97