(Ф.03.02-91)

Міністерство освіти і науки  України

Національний авіаційний університет

Навчально-науковий Аерокосмічний інститут

Механіко-енергетичний факультет

#### Кафедра теоретичної та прикладної фізики

Затверджую

В.о ректора університету

________________________

«___» ________ 2016 року

Система менеджменту якості

## НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

навчальної дисципліни

«Фізичні основи медико-біологічних досліджень»

Напрям  підготовки: 6.040204   «Прикладна фізика»

Спеціальність:           7.04020401  «Прикладна фізика (за галузями використання)»

Спеціальність:           8.04020401  «Прикладна фізика (за галузями використання)»

Курс – 5	    Семестр – 9

Аудиторні заняття 	–   34     	    		Екзамен– 9 семестр

Самостійна робота 	–   41

Усього (годин/кредитів ECTS) – 75/2,5

Індекс	  Н1-7.04020401/15-4.1.2

Індекс	  Н1-8.04020401/15-4.1.2

СМЯ НАУ НП 07.01.04-01-2016

Навчальна програма дисципліни «Фізичні основи медико-біологічних досліджень» розроблена на основі освітньо-професійної програми навчального плану №НС-1-7.04020401/15 підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» за напрямом 6.040204 «Прикладна фізика» спеціальності 7.04020401 «Прикладна фізика (за галузями використання)»; на основі освітньо-професійної програми навчального плану №НМ-1-8.04020401/15 підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр» за напрямом 6.040204 «Прикладна фізика» спеціальності 8.04020401 «Прикладна фізика (за галузями використання)», та відповідних нормативних документів.

Навчальну програму розробив

професор кафедри теоретичної та

прикладної фізики			___________ 			І. Плюто

Навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні випускової кафедри напряму 6.040204 «Прикладна фізика» (спеціальність 7.04020401 «Прикладна фізика (за галузями використання)» та спеціальність 8.04020401 «Прикладна фізика (за галузями використання)»  – кафедри теоретичної та прикладної фізики № ___ від «___» ________2016 р.

### Завідувач кафедри  ____________________________ О.Кузнєцова

Навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методично-редакційної ради навчально-наукового Аерокосмічного інституту, протокол № ___ від «___» ________             2016 р.

### Голова НМРР  _________________________________ В. Кравцов

| УЗГОДЖЕНО Декан МЕФ ________________________ Н.Ладогубець « ___» __________________ 2016р. | УЗГОДЖЕНО Директор ННАКІ ____________________ В. Шмаров «___»_______________ 2016р. |
| --- | --- |

Рівень документа – 3б

Плановий термін між ревізіями – 1 рік

Контрольний примірник

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальна програма навчальної дисципліни «Фізичні основи медико-біологічних досліджень» розроблена на основі «Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.2015р. №37/роз.

Дана навчальна дисципліна розглядає групи медико-біологічних досліджень, що базуються на реєстрації фізичних параметрів і є методологічною основою розробки апаратних засобів для досліджень життєдіяльності організму. Оволодіння основними поняттями і принципами даної дисципліни закладає єдину основу для виконання науково-технічних завдань в біології та медицині, що формують фахівця в області прикладної фізики.

Мета викладання дисципліни є вивчення особливостей набору фізичних методів, що використовуються в медичних та біологічних дослідженнях, та оволодіння практичними навиками застосування розглянутих методів.

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:

- ознайомлення з особливостями біологічних систем як об’єктів дослідження;

- знайомство студентів з різними методами, що використовуються в медичній діагностиці та терапії, в тому числі оптичні, рентгенівські, радіоізотопні, ультразвукові, магнітні, механічні та інші;

- ознайомлення з метрологічними аспектами використання медичної техніки;

- засвоєння загальних вимог та отримання практичних навичок при роботі з медичним обладнанням;

- ознайомлення із актуальної інформацією в галузі медико-біологічної діагностики;

- отримання вищої профілюючої освіти і області медико-біологічних досліджень, що сприяє соціальній мобільності, затребуваності на ринку праці та успішній професійні кар’єрі.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Фізичні основи медико-біологічних досліджень» студент повинен:

Знати:

- фізичні принципи, покладені в основу методів медичної діагностики і терапії;

- правові та етичні норми при проведенні діагностичних та терапевтичних маніпуляціях, клінічних випробуваннях;

Вміти:

- описувати та аналізувати основні методи дослідження біооб’єктів та вплив на них;

- розуміти результати та наслідки цих впливів.

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з одного навчального модуля, а саме:

навчального модуля №1 «Особливості дослідження біологічних систем», який є логічно завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною навчального плану, засвоєння якої передбачає проведення модульної контрольної роботи та аналіз результатів її виконання.

Навчальна дисципліна базується на таких дисциплінах, як: «Спецкурс «Основи теплообміну», «Фізика неупорядкованих систем», «Діагностика енергетичних об’єктів».

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Модуль №1 „Особливості дослідження біологічних систем”

Тема 2.1.1. Системні аспекти проведення медико-біологічних досліджень:

- Особливості біологічних систем як об’єктів дослідження.

- Структура методів медико-біологічних досліджень.

- Технологічні цикли методико-біологічних експериментів.

- Вимірювання в медико-біологічній практиці

Тема 2.1.2. Діагностика механічних проявів життєдіяльності.

- Механокардіографія.

- Балістокардіографія.

- Динамокардіографія.

- Сфігмографія.

- Механічна плетизмографія.

- Дослідження механічних параметрів кровотоку.

- Оцінка механічних та структурних параметрів системи дихання.

- Аналіз впливу нестабільної концентрації кисню в повітрі на біологічні системи.

- Метод розрахунку кількості кисню в повітрі на основі метеорологічних параметрів.

- Моделювання сезонної зміни концентрації кисню в повітрі.

- Спірографія. Дослідження акустичних феноменів. Фонокардіографія. Методи дослідження нервово-м’язової системи.

Тема 2.1.3. Оптичні методи діагностики.

- Спектроскопія.

- Оптична томографія.

- Оптична мікроскопія.

- Діагностика внутрішніх оболонок ока.

Тема 2.1.4. Методи діагностики, що базуються на вимірюванні біопотенціалів.

- Біопотенціали та їх параметри.

- Електрографія. Електрокардіографія. Електроенцефалографія.

- Інші види електрографії.

Тема 2.1.5. Магнітографія біологічних об’єктів.

- Магнітокардіографія.

- Магнітоенцефалографія.

- Надпровідність в магнітографії.

Тема 2.1.6. Фотометричні методи дігностики.

- Концентраційна колориметрія.

- Оксигемометрія.

- Полярометрія.

- Нефелометрія.

- Інші види медичної фотометрії.

Тема 2.1.7. Дослідження процесів теплопродукції та теплообміну.

- Термографія.

- Біокалориметрія.

Тема 2.1.8. Діагностика електропровідності органів та біотканин.

- Дослідження електричного опору біотканин.

- Електропунктурна діагностика.

- Електропровідність біологічних тканин на змінному струмі.

- Реографія.

- Діелектрографія.

- Томографія прикладених потенціалів.

Тема 2.1.9. Рентгенівські методи діагностики.

- Закони формування тіньових зображень.

- Класифікація рентгенологічних досліджень.

- Методи, що базуються на застосування рентгеноконтрастних речовин.

- Принцип рентгенівської томографії.

Тема 2.1.10. Радіоізотопні методи діагностики.

- Детектори гамма-випромінювання.

- Види радіоізотопних досліджень.

Тема 2.1.11. Ультразвукові методи діагностики.

- Ехоімпульсні методи досліджень (ехографія).

- Доплерівські ультразвукові методи досліджень.

- Акустична ультразвукова мікроскопія.

3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

3.1. Основні рекомендовані джерела

3.1.1. Олейник В.П. Аппаратные методы исследований в биологии и медицине  В.П. Олейник, С.Н. Кулиш. – Учеб. пособие. – Харьков: Нац. аэрокосм. ун-т «Харьк. авиац. ин-т». – 2004. – 110 с.

3.1.2. Смердов А.А. Біомедичні вимірювальні перетворювачі / А.А. Смердов, Є.В. Сторгун. – Л.: Львівська політехніка. – 1997. – 112 с.

3.1.3.Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика / А.Н. Ремизов, А.Г. Максина, А.Я. Потапенко – М.: Дрофа. – 2003. – 560 с.

3.2. Додаткові рекомендовані джерела

3.2.1. Введенский В.Л. Сверхчувствительная магнитометрия и биомагнетизм / В.Л. Введенский, В.И. Ожогин. – М.: Наука. – 1986. – 185 с.

3.2.2. Плюто И.В. Инфракрасная транссклеральная офтальмоскопия: физические и технологические аспекты метода / И.В. Плюто, А.П. Шпак. – К.: ИМФ НАНУ. – 2005. – 44 с.

3.2.3. Сапрыкин П.И. Лазеры в офтальмологии / Сапрыкин П.И. – Саратов: Саратовский університет. – 1982. – 188 c.

3.2.4. Мустецов Н.П. Инструментальные методы медико-биологических исследования (учеб. пособие) / Н.П. Мустецов. – Х.: ХТУРЭ. – 2005. – 256 с.

3.2.5. Олейник В.П. Методы медико-биологических исследований: Учеб. пособие / В.П. Олейник, С.Н. Кулиш, В.Е. Овчаренко. – – Харьков: Нац. аэрокосм. ун-т «Харьк. авиац. ин-т». – 2004. – 110 с.

3.2.6. Сапин М.Р. Анатомия человека (в 3-х томах) / М.Р. Сапин, Г.П. Билич. – М.: «ГЭОТАР-Медиа». – 2012.

3.2.7. Уэбб С. Физика визуализации изображений в медицине (в 2-х томах). – М.: Мир. – 1991.

(Ф 03.02 – 01)

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА

| № прим. | Куди передано (підрозділ) | Дата видачі | П.І.Б. отримувача | Підпис отримувача | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(Ф 03.02 – 02)

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ

| № пор. | Прізвище ім'я по-батькові | Підпис ознайомленої особи | Дата ознайом-лення | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(Ф 03.02 – 04)

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ

| № пор. | Прізвище ім'я по-батькові | Дата ревізії | Підпис | Висновок щодо адекватності |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(Ф 03.02 – 03)

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН

| № змі-ни | № листа (сторінки) |  |  |  | Підпис особи, яка внесла зміну | Дата внесення зміни | Дата введення зміни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зміненого | Заміненого | Нового | Анульо- ваного |  |  |  |

(Ф 03.02 – 32)

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН

|  | Підпис | Ініціали, прізвище | Посада | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Розробник |  |  |  |  |
| Узгоджено |  |  |  |  |
| Узгоджено |  |  |  |  |
| Узгоджено |  |  |  |  |