ЗАИТАННЯ ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ З ЕЧСП

ЗАПИТАННЯ ДО МК №2

1. Збірні електричні шини

2. Форма шин

3. Матеріал шин

4. Електродинамічні сили в шинах

5. Нагрівання шин

6. З'єднання шин

7. Забарвлення шин

8. Ізолятори опорні. Прохідні ізолятори

9. Шинні конструкції. Вибір шин і ізоляторів

10. Види схем та їх призначення

11. Основні вимоги до головних схем електроустановок

12. Структурні схеми ТЕЦ

13. Структурні схеми КЕС, ГЕС, АЕС

14. Структурні схеми підстанцій

15. Схеми електричних з'єднань РУ на стороні 6-10 кВ. Схема з однією системою збірних шин

16. Схеми електричних з'єднань РУ на стороні 6-10 кВ. Схема з двома системами збірних шин

17. Схеми електричних з'єднань РУ на стороні 35 кВ і вище. Спрощені схеми РУ

18. Схеми електричних з'єднань РУ на стороні 6-10 кВ. Схема містка з вимикачами

19. Схеми електричних з'єднань РУ на стороні 6-10 кВ. Кільцеві схеми

20. Схеми електричних з'єднань РУ на стороні 6-10 кВ. Схеми з однієї робочою і обхідною системами шин

21. Головні схеми блочних ТЕЦ

22. Схеми енергоблоків генератор-трансформатор КЕС

23. Схеми блоків АЕС

24. Головні схеми ГЕС

25. Головні схеми підстанцій. Загальні відомості

26. Схеми тупикових і відгалужених підстанцій

27. Схеми прохідних підстанцій

28. Схеми потужних вузлових підстанцій

29. Основні принципи і положення вибору головних схем системних підстанцій

30. Основні вимоги та джерела електропостачання систем власних потреб

31. Електричні схеми системи власних потреб КЕС

32. Електричні схеми системи власних потреб ТЕЦ

33. Схеми електропостачання системи власних потреб ГЕС

34. Система власних потреб підстанцій

35. Схеми електропостачання власних потреб підстанцій

ЗАПИТАННЯ ДО МК №3

1. Класифікація розподільчих установок

2. Основні вимоги до закритих розподільчих установок (ЗРУ)

3.Найменші відстані від струмоведучих частин до різних елементів ЗРУ

4. Варіанти приєднань до збірних шин РУ 6-10 кВ

5. Схеми електричних з'єднань РУ 6-10 кВ з однією несекціонованою системою збірних шин

6. Схеми електричних з'єднань РУ 6-10 кВ з однією секціонованою системою збірних шин

7. Схеми електричних з'єднань РУ 6-10 кВ з двома системами збірних шин

8. Варіанти приєднань до збірних шин РУ-0,4 кВ

9. Схеми електричних з'єднань РУ-0,4 кВ

10. Схеми електроживлення об'єктів аеропортів I категорії напругою 0,4 кВ при одному централізованому джерелі

11. Схеми електроживлення об'єктів аеропортів I категорії напругою 0,4 кВ при двох централізованих джерелах

12. Схеми електроживлення об'єктів аеропортів І категорії особливої групи з tпер≤1 сек. напругою 0,4 кВ

13. Схеми електроживлення об'єктів аеропортів І категорії особливої групи з tпер=0 сек. напругою 0,4 кВ з використанням маховикового агрегату

14. Схеми електроживлення об'єктів аеропортів І категорії особливої групи з tпер=0 сек. напругою 0,4 кВ з використанням статичних перетворювачів

15. Конструкції закритих РУ

16. Комплектні розподільчі установки внутрішнього застосування

17. Технічні дані камер серії КСО-386

18. Технічні дані камер серії КСО-285

19. Технічні дані камер серії «Вертикаль»

20. Комплектні розподільчі установки 0,4 кВ, щити серії ЩО-70

21.Розподіл електроенергії напругою 380 В середині будівель

22. Комплектні розподільчі установки зовнішнього застосування

23. Комплектні розподільчі установки з елегазовою ізоляцією

24. Комплектні трансформаторні підстанції (КТП)

25. Конструкції трансформаторних підстанцій аеропортів, вогникова ТП

26. Вимоги до конструкцій відкритих розподільчих установок

27. Конструкції відкритих розподільчих установок (ВРУ)

28. Розміщення РУ на території станцій і підстанцій

29. Блокування від помилкових дій обслуговуючого персоналу

30. Механічне блокування роз'єднувачів

31. Електромагнітне блокування роз'єднувачів

32. Сигналізація

33. Види заземлення. Основні поняття та визначення

34. Будова захисного заземлення

35. Розподіл потенціалу і розтікання струму в землі від заземлювача

36. Визначення опору заземлювального пристрою

37. Технічні дані камер серії КСО-393

38. Комплектні розподільчі установки 0,4 кВ, щити серії ЩО-90

39. Визначення розрахункового струму для заземлювача

40. Розрахунок заземлювального пристрою

41. Блискавкозахист. Основні визначення

42. Параметри струмів блискавки

43. Класифікація об’єктів щодо улаштування блискавкозахисту

44. Зовнішня блискавко захисна система, блискавковідвід

45. Блискавкоприймачі і струмовідводи

46. Блискавкоприймачі і заземлювачі

47. Вибір блискавковідводів, загальні вимоги

48. Зони захисту одиничних тросових блискавковідводів

49. Зони захисту подвійного стрижньового блискавковідводу

50. Зони захисту подвійного тросового блискавковідводу.

51. Зони захисту одиничних стрижньових блискавковідводів