(Ф 03.02 – 91)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет

- Навчально-науковий інститут Інформаційно-діагностичних систем

Кафедра комп’ютеризованих електротехнічних систем та технологій

ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. ректора

_____________

«       »                  2016 р.

# Система менеджменту якості

- НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

навчальної дисципліни

" Технічна експлуатація електроенергетичних систем "

- Напрям підготовки: 	6.050701	«Електротехніка та електротехнології»

- Спеціальність: 	7.05070103	«Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)»

- Спеціальність: 	8.05070103	«Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)»

Курс – 5	     Семестр – 10

Аудиторні заняття 	– 54      	               Екзамен	– 10 семестр

Самостійна робота 	– 96

Усього (годин/кредитів ECTS) – 150/5,0

Курсова робота		– 10 семестр

Індекс 	Н14-7.05070103/15-2.1.1

Н14-8.05070103/15-2.1.1

СМЯ НАУ НП 14.01.02-01-2016

Навчальну програму дисципліни " Технічна експлуатація електроенергетичних систем " розроблено на основі освітньо-професійної програми та навчального плану № НС-14-7.05070103/15 підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» за напрямом 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності 7.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)»; освітньо-професійної програми та навчального плану № НМ-14-8.05070103/15 підготовки фахівців освітнього ступеня 
«Магістр» за напрямом 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності 8.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)» та відповідних нормативних документів.

Навчальну програму розробив:

старший викладач кафедри комп’ютеризованих

електротехнічних систем та технологій	______________ О. Сокол

Навчальну програму обговорено та схвалено на засіданні випускової кафедри напряму 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» (спеціальність 7.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)»,  спеціальність 8.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)») - кафедри комп’ютеризованих електротехнічних систем та технологій, протокол №       від «      »                   2016 р.

Завідувач кафедри	В. Квасніков

Навчальну програму обговорено та схвалено на засіданні науково-
методично-редакційної ради ННІ Інформаційно-діагностичних систем, протокол №        від «     »                   2016 р.

Голова НМРР 	П. Павленко

УЗГОДЖЕНО

Директор ННІ ІДС

_______________ С.Філоненко

«      »                    2016 р.

Рівень документа – 3б

Плановий термін між ревізіями – 1 рік

Контрольний примірник

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальна програма навчальної дисципліни “ Технічна експлуатація електроенергетичних систем ” розроблена на основі “Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.2015р. №37/роз .

Дана дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують фахівця в галузі технічної експлуатації електроенергетичних систем.

Метою викладання дисципліни є формування у майбутніх фахівців сталих знань та вмінь з проведення і організації технічної експлуатації вказаних систем, підтримання потрібного рівня їх надійності і працездатності.

Завданням вивчення навчальної дисципліни є:

- вивчення методів і приладів, які використовуються в процесі технічної експлуатації електроенергетичних систем для контролю їх стану та підтримання працездатності;

- проведення регламентних та ремонтних робіт, набуття вмінь роботи  з контрольно-вимірювальним обладнанням і технічною документацією;

- використання прогресивних методів і стратегій технічного обслуговування.

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен:

Знати:

- стратегії технічного обслуговування електроенергетичних систем;

- методи розрахунку обсягу і періоду оглядів, і регламентних робіт електротехнічного обладнання енергетичних систем;

- властивості різних видів ізоляції, особливості її пробою, устаткування і методи контролю ізоляції;

- методи сушіння ізоляції;

- характерні пошкодження магнітопроводів та їх прояв;

- методи та прилади контролю контактних з’єднань і прогнозування їх стану;

- загальні методи контролю вузлів тертя;

- методи контролю та випробування трансформаторів, електричних двигунів, ліній електропостачання, електричних апаратів, конденсаторів, заземлювачів, розрядників, релейного захисту та автоматики, вимірювальних приладів;

- методи пошуку місць пошкоджень в лініях електропостачання;

- технічну документацію, яка ведеться під час експлуатації електротехнічного обладнання;

- методи аналізу результатів експлуатації.

Вміти:

-	визначити раціональну стратегію технічної експлуатації конкретного електротехнічного обладнання;

-	визначити припустимі температури нагріву електротехнічного обладнання;

-	визначити ступінь зволоження ізоляції за допомогою мегомметру та інших приладів неруйнівного контролю;

-	провести випробування стану ізоляції підвищеної напруги;

-	провести сушіння ізоляції і електротехнічного обладнання;

-	визначити стан магнітопроводів електротехнічного обладнання;

-	провести контроль стану контактного з’єднання  ( рухомого та нерухомого);

-	визначити місце пошкодження кабелю;

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з двох навчальних модулів, а саме:

- навчального модуля №1 „Організація експлуатації та ремонту електроенергетичних систем”

- навчального модуля №2 “Експлуатація та ремонт електротехнічного обладнання енергетичних систем”, кожен з яких є логічно завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною навчальної дисципліни, засвоєння якої передбачає проведення модульної контрольної роботи та аналіз результатів її виконання.

Окремим третім модулем є курсова робота, яку студент виконує в десятому семестрі. КР є важливою складовою закріплення та поглиблення теоретичних та практичних знань та вмінь, набутих студентом у процесі засвоєння навчального матеріалу дисципліни.

Навчальна дисципліна «Технічна експлуатація електроенергетичних систем» базується на знаннях таких дисциплін, як: «Охорона праці в галузі», «Технічна експлуатація світлосигнальних систем аеропортів», «Наземні візуальні засоби забезпечення безпеки польотів на аеродромах цивільної авіації»,   та є базою для вивчення таких дисциплін, як: «Автоматизація управління електроенергетичних систем», «Системи дистанційного керування електротехнічними і світлосигнальними комплексами»  та інших.

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Модуль №1 „ Організація експлуатації та ремонту електроенергетичних систем ”.

Тема 2.1.1. Енергетична система та організація її експлуатації.

Енергетична система та організація її експлуатації. Виробнича структура електростанцій, підприємств електромереж і схеми оперативного керування їх роботою.

Тема 2.1.2. Планово-попереджувальний ремонт.

Планово-попереджувальний ремонт електрообладнання електростанцій та мереж. Виконання оперативних переключень в схемах електричних з‘єднань станцій і підстанцій.

Тема 2.1.3. Ліквідація аварій в електричній частині енергосистем.

Розподіл функцій між оперативним персоналом при ліквідації аварій. Самостійні дії оперативного персоналу станцій при ліквідації аварій.

Тема 2.1.4. Ліквідації аварій на понижуючих підстанціях.

Ліквідації аварій в головної схемі електростанцій. Ліквідації аварій в схемі власних потреб електростанцій. Ліквідації аварій в енергосистемах.

Тема 2.1.5. Оперативне керування роботою електроенергетичних систем.

Виробнича структура підприємств електричних мереж. Схеми оперативного управління роботою підприємств електричних мереж.

Тема 2.1.6. Централізоване диспетчерське управління енергосистемою

Оперативне керування роботою об’єднаних електроенергетичних систем. Централізоване диспетчерське управління. Планово попереджувальний ремонт електрообладнання.

Тема 2.1.7. Режими роботи, основні несправності електрообладнання електростанції.

Режими роботи, основні  несправності, періодичність і об’єм ремонту і регламентних робіт генераторів і синхронних компенсаторів,. електродвигунів власних потреб, трансформаторів і автотрансформаторів, акумуляторних батарей, розподільних і вторинних пристроїв. Контроль їх працездатності.

Тема 2.1.8. Електротехнічне обладнання підприємств цивільної авіації.

Основні вимоги до електропостачання підприємств цивільної авіації. Категорії надійності  електроприймачів. Максимально допустимий час перерви в електропостачанні при переході на резервне джерело живлення. Сучасні тенденції розвитку електроенергетичних систем аеропортів.

2.2. Модуль №2 “Експлуатація і ремонт електротехнічного обладнання енергетичних систем”.

Тема 2.2.1. Експлуатація і ремонт електрообладнання електростанції.

Режими роботи, основні  несправності, періодичність і об’єм ремонту і регламентних робіт трансформаторів і автотрансформаторів. Контроль їх працездатності.

Тема 2.2.2. Експлуатація і ремонт електрообладнання електростанції.

Режими роботи, основні  несправності, періодичність і об’єм ремонту і регламентних робіт розподільних і вторинних пристроїв. Контроль їх працездатності.

Тема 2.2.3. Експлуатація і ремонт електрообладнання електростанції.

Режими роботи, основні  несправності, періодичність і об’єм ремонту і регламентних робіт електродвигунів власних потреб. Контроль їх працездатності.

Тема 2.2.4. Експлуатація і ремонт електрообладнання електростанції.

Призначення, конструкція та основні характеристики  генераторів і синхронних компенсаторів

Тема 2.2.5. Експлуатація і ремонт повітряних ліній електропостачання.

Експлуатація опор повітряних ліній. Засоби захисту ліній від грозової перенапруги. Заходи боротьби з ожеледицею і вібрацію проводів і тросів. Визначення міст пошкодження на лініях електропостачання.

Тема 2.2.6. Експлуатація і ремонт повітряних ліній електропостачання.

Приймання повітряних ліній в експлуатацію. Охорона повітряних ліній. Періодичні та позачергові огляди ліній. Експлуатація лінійних ізоляторів. Експлуатація і ремонт  лінійної апаратури, проводів, тросів і їх з’єднувальних елементів.

Тема 2.2.7. Експлуатація і ремонт силових кабельних ліній.

Приймання кабельних ліній. Нагляд за кабельними лініями і організація їх охорони. Корозія металевих оболонок кабелів і заходи захисту їх від руйнування. Профілактичні випробування кабельних ліній. Визначення міст пошкодження. Ремонт кабелів. Особливості експлуатації маслонаповнених кабельних ліній.

Тема 2.2.8. Експлуатація аеродромних електроенергетичних систем.

Стратегії технічного обслуговування та ремонту, що використовуються при експлуатації електроенергетичних систем аеродромів. Опис надійності аеродромних електроенергетичних систем. Показники надійності. Зв’язок показників надійності з показниками безпеки та регулярності польотів у різних метеорологічних умовах. Основні вимоги, що ставляться до показників надійності аеродромних електроенергетичних систем.

2.3. Модуль №3 " Курсова робота ".

У десятому семестрі студенти виконують курсову роботу (КР), відповідно до затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, з метою закріплення та поглиблення теоретичних та практичних знань та вмінь, набутих студентом у процесі засвоєння навчального матеріалу дисципліни в галузі технічної експлуатації електроенергетичних систем.

Виконання КР є важливим етапом у підготовці до виконання дипломного проекту (роботи) майбутнього фахівця зі спеціальності „Електротехніка та електротехнології”.

Конкретна мета КР міститься у самостійному вирішенні студентом інженерної задачі, пов'язаної з проектуванням та технічним обслуговуванням електроенергетичних систем, на основі знань, що отримані при вивченні даної дисципліни.

Виконання, оформлення та захист КР здійснюється студентом в індивідуальному порядку відповідно до методичних рекомендацій.

Час, потрібний для виконання КР,  – до 30 годин самостійної роботи.

3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

3.1. Основні рекомендовані джерела:

3.1.1. Норми випробування електрообладнання. ГКД 34.20.302-2002. – К.: ОЕП ГРІФРЕ, 2003. – 216 с3.1.6.

3.1.2. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. ДНАОП 0.00-  98. – К.: „Основа”, 1998. – 379 с.

3.1.3. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України: - К.,  2012, - 260 с.

3.1.4. Ящура А И. Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования. Справочник. – М.5 «Издательство» НЦ ЄНАС, 2006 г.

Додаткові рекомендовані джерела

3.1.5. Селивахин А. И. Сагутдинов Р. Ш. Эксплуатация электрических распределительных сетей. – М.: «Высшая школа», 1990.- 239 с.

3.1.6. Правил улаштування електроустановок (ПУЕ).-К.: Міненерговугілля, 2015. –540 с.

3.1.7. Синягин Н.Н., Афанасьев Н.А., Новиков С.А. Система планово – предупредительного ремонта оборудования и сетей промыш-ленной энергетики. – М. “Энергоиздат”, 1984. – 448 с

3.1.8. СПРАВОЧНИК по наладке электроустановок и электроавто-матики. Е.И. Забокрицкйй и др.- К.: Наукова думка, 1985.-708 с.

3.1.9. НАСТАВЛЕНИЕ по электросветотехническому обеспечению полетов в гражданской авиации СССР (На ЭСТОП ГА-86). -М.: Воздушный транспорт, 1987.- 128 с.

(Ф 03.02 – 01)

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА

| № прим. | Куди передано (підрозділ) | Дата видачі | П.І.Б. отримувача | Підпис отримувача | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(Ф 03.02 – 02)

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ

| № пор. | Прізвище ім'я по-батькові | Підпис ознайомленої особи | Дата ознайом-лення | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(Ф 03.02 – 04)

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ

| № пор. | Прізвище ім'я по-батькові | Дата ревізії | Підпис | Висновок щодо адекватності |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(Ф 03.02 – 03)

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН

| № зміни | № листа (сторінки) |  |  |  | Підпис особи, яка внесла зміну | Дата внесення зміни | Дата введення зміни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зміненого | Заміненого | Нового | Анульо- ваного |  |  |  |

(Ф 03.02 – 32)

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН

|  | Підпис | Ініціали, прізвище | Посада | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Розробник |  |  |  |  |
| Узгоджено |  |  |  |  |
| Узгоджено |  |  |  |  |
| Узгоджено |  |  |  |  |